## 舞台負荷設備
番号 | 名 称 | 吾妻まちづくりセンターホール 既設設備 | [13 empty] | 改 修 案
|  | 仕 様 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 消費 電力 (W) | ランプ 本数 | ベース ライン (kWh) | 年間 光熱費 見込額 (円) | 数 量 | 回 路 |  | 容量(KVA) |  | 仕 様 |  | 数 量 | 回路 |  | 容量(kVA) |  | DMX |  | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  |  |  | /日 | /年 | [5 empty] | 調 | 直 | 調 | 直 |  |  |  | 直20A | 直30A | 直20A | 直30A | IN | OUT
A | ＜負荷設備＞
1 | フロアーコンセントボックス | 20A T型 3口 | [7 empty] | 6ヶ |  | 6 |  | 12 | [11 empty] | 上下バラ回路
2 | ボーダーライト | 150W × 9 灯 5台 3回路 | L=9.0m | 5 | 307 | 150 | 45 | 10361.25 | 370311.075 | 1列 |  | 3 |  | 6.75 | [11 empty] | 概算荷盛 130kg
（型番：NS- 305 × 1 NS- 306 × 4）
3 | サスペンションライト
| フライダクト | 20A T型 15ヶ 5台 4回路 | L=9.0m | [6 empty] | 1列 |  | 4 |  | 8 | [11 empty] | 概算荷重 480kg
| 照明器具 | 6”平凸レンズスポットハロゲン0.5kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 500 | 3 | 2302.5 | 82291.35 | 3台
| （型番：RF- 405C × 3台 RF- 405F × 6台） | 6”フレネルレンズスポットハロゲン0.5kW | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 500 | 6 | 4605 | 164582.7 | 6台
4 | アッパーホリゾントライト | 20A T型 15ヶ 5台 3回路 | L=9.0m | [6 empty] | 1列 |  | 3 |  | 6.75 | [11 empty] | 概算荷重170kg
| （型番：NS- 305 × 1 NS- 306 × 4） | 150W × 45灯 |  | 5 | 307 | 150 | 45 | 10361.25 | 370311.075 | 5台
5 | フロントサイドスポットライト
| コンセントボックス | T型20A
| 照明器具 | 1000W ハロゲン・スタンドカラーホイル付 |  | 5 | 307 | 1000 | 4 | 6140 | 219443.6 | 4台
6 | シーリングライト
| フライダクト | 20A T型 15ヶ 5台 4回路 | L=9.0m | [6 empty] | 1列 |  | 4 |  | 8
| 照明器具（型番：RF- 410C） | 8"平凸レンズ 1Kw GR球 | (ﾊﾝｶﾞｰ付) | 5 | 307 | 1000 | 10 | 15350 | 548609 | 10台
7 | ピンスポットライト | 1000W ハロゲン・スタンド付 |  | 5 | 307 | 1000 | 2 | 3070 | 109721.8 | 2台
[8 empty] | 52190 | 1865270.6

## 舞台調光装置
番号 | 名 称 | 所沢まちづくりセンター既設設備 |  |  | 改 修 案
|  | 仕 様 |  | 数量 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額
＜調光設備＞
1 | 調光主幹盤 | AC電源1φ3W 210/105V 50Hz |  | 1式
AC総主幹MCB 3P225AF/225AT
|  | 各種切替回路 | × 1式
|  | 調光分岐盤、負荷線処理盤 | × 1式
2 | 調光機 | 調光器 （舞台用）2 kW | × 18台 | 1式
|  | （舞台用）3 kW | × 6台
|  | （客席用）3 kW | × 2台
|  | 冷却ファン | × 1式
3 | 調光操作卓 | マスターフェーダ | × 1本 | 1卓
|  | A･Bクロスフェーダ | × 1組
|  | プリセットフェーダ 24本 | × 2段
|  | マニュアルフェーダ | × 1本
|  | P/L選択スイッチ | × 24ヶ
|  | パネル切替スイッチ | × 1式
|  | 客席調光スイッチ | × 1式
|  | 作業スイッチ | × 1式
5 | 舞台袖操作盤 | マニュアルフェーダ | × 1本 | 1面
|  | 客席調光スイッチ | × 1式
|  | 作業スイッチ | × 1式